附件

自治区第二轮生态环境保护督察第20项整改任务

完成情况表

单位：呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会

整改任务	配套设施建设滞后。呼和浩特经济技术开发区和托克托经济开发区再生水利用率仅2.24%和14.1%。
责任单位	呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会
整改目标	加快再生水利用配套设施建设

整改措施	一是督促托克托经济开发区、清水河经济开发区相关企业按照特许经营协议全额使用再生水。

二是2025年12月底前，完成经济技术开发区再生水管网年度建设任务7.9公里。

三是持续加强工业园区再生水的运行管理，督促园区内企业使用再生水，切实提高再生水利用率。

完成情况	三项整改措施中第二项、第三项涉及经开区，具体整改完成情况如下：

一是截至2025年10月，经开区已完成8.064公里的再生水管线年度建设任务。

二是持续加强再生水运行管理，督促企业使用再生 水，2025年1-9月园区再生水利用率为32.69%。