附件

自治区第二轮生态环境保护督察第22项整改任务

完成情况表

单位：呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会

整改任务	地下水超采区管控还需加强，城区供水范围内有165眼自备井在用，超采区及水位严重下降区域内有410眼不合规机电井未治理完毕，2023年地下水超采区内6眼控制井中2眼水位分别低于控制水位3.77米和7.84米。2023年9月以来，呼和浩特市地下水超采区连续8个月平均水位同比降幅大于1米。
责任单位	呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会
整改目标	加强地下水超采区管控，实现水位稳定可控。

整改措施	一是严格落实《呼和浩特市大型浅层孔隙地下水超采区综合治理实施方案（2024-2025年）》各项措施。

二是2024年12月底前封闭超采区及水位严重下降区域农业灌溉井410眼。

三是2024年12月底前封闭城区公共供水范围内92眼自备井；水压、水量不能满足用水需求区域的73眼自备井纳入春华水务开发集团有限责任公司取水许可管理。

完成情况	三项整改措施中第一项严格落实《呼和浩特市大型浅层孔隙地下水超采区综合治理实施方案（2024-2025年）》涉及经开区4项内容，其他两项整改措施不涉及经开区，具体完成情况如下：

一是经开区沙尔沁工业园区黄河水置换工程已完成，沙尔沁净水厂已投入使用，日配置水量为2.5万立方米。截至2025年9月，沙尔沁净水厂已为园区38家用水单位供水，并且已为和林乳业新区、新机场供水。

二是经开区持续完善再生水管线，截至2025年10月，已完成8.064公里再生水管线年度建设任务。

三是经开区已封闭（停）沙尔沁园区的11眼自备井，并建立封井台账。

四是经开区深入开展节水宣传活动，广泛传播水资源节约保护理念，提高全民节水意识。