附件

自治区第二轮生态环境保护督察第11项整改任务

完成情况表

单位：呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会

整改任务	《呼和浩特经济技术开发区--经济技术产业园水资源论证区域评估报告书》明确，到2025年园区拟定水源可供水量815.68万立方米，其中地表水547.5万立方米、地下水131.4万立方米、再生水136.78万立方米。督察发现，2023年该园区实际使用地表水116.73万立方米、地下水429.18万立方米、再生水12.52万立方米，实际取用水来源和使用量与水资源论证评估不符。
责任单位	呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会
整改目标	规范经济技术开发区取用水工作。

整改措施	一是修订区域水资源论证报告，按程序报自治区水利厅批复。

二是严格落实报告及批复要求，做好区域取用水工作。

完成情况	一是依据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，要求“建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划”。同时依据国家、省（自治区）、市、县、乡镇“五级三类”的国土空间规划体系，经开区不在其范围内，不能独立编制国土空间规划，因此不满足报自治区水利厅批复修编规划水资源论证的条件。依据市委、市政府2012年托管协议，沙尔沁镇由经开区行政托管，故经开区2025年3月编制完成了《土默特左旗沙尔沁镇国土空间规划（2021-2035年）》，并于2025年6月获市政府批复。经开区2025年12月编制完成了《土默特左旗沙尔沁镇国土空间规划（2021-2035年）规划水资源论证报告书》，根据同级审批的要求，市水务局于2025年12月以呼水字﹝2025﹞381号批复。

二是按照《土默特左旗沙尔沁镇国土空间规划（2021-2035年）规划水资源论证报告书》的审查意见，严格核定计划用水量和取水许可量，全力做好园区取用水管理工作，将园区取用水控制在取水许可范围内。2025年沙尔沁工业区地下水取水许可量为242.06万立方米，1-11月实际取水量为142.6万立方米/日（约912.5万立方米/年），1-11月实际取水量为247.1万立方米。1-11月再生水利用量为134.9万立方米，再生水利用率为31.87%。